宁德市社会福利中心安防智能化采购项目

公开招标文件

项目名称：宁德市社会福利中心安防智能化采购项目

项目编号：NDYXCQ[GK]2022030（1）

采购人：福建省金泰康乐养老服务有限公司

代理机构：宁德市有信产权交易服务有限公司

2022年10月

目录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知前附表	6

第三章 投标人须知	14

第四章 资格审查与评标	28

第五章 招标内容及要求	40

第六章 采购合同（参考文本）	61

第七章 投标文件格式	64

采购文件相关附件	114

- 第一章   投标邀请

宁德市有信产权交易服务有限公司采用公开招标方式组织宁德市社会福利中心安防智能化采购项目（以下简称：“本项目”）的采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、项目编号：NDYXCQ[GK]2022030（1）。

2、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

3、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

4、需要落实的采购政策：节能产品，适用于本项目。环境标志产品，适用于本项目。监狱企业，适用于本项目。促进残疾人就业 ，适用于本项目。信用记录，适用于本项目，按照下列规定执行：（1）投标人可在投标文件递交截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的或者投标人未提供的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与采购活动相关信息的，其资格审查不合格。其他政策详见招标文件要求。

5、投标人的资格要求

5.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

5.2特定条件：/

5.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

6、报名（招标文件的获取）

6.1报名（招标文件的获取）期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。未按要求报名将导致投标文件被拒收。

7、招标文件的获取

7.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2获取地点及方式：可至指定地点（宁德市东侨经济技术开发区金禾商务中心12层有信公司业务部）现场办理书面报名登记；或采用邮件方式办理报名事宜（采用邮件方式办理的供应商报名事宜，务必先电话联系）。各潜在供应商到我司报名（获取采购文件）时须填写《采购文件领取登记表》，所填写的信息须真实、准确、完整，且不具有任何误导性。递交投标文件时供应商的名称要与获取采购文件时的名称相一致，除能提供相关部门出具的有效单位名称（姓名）变更证明外，否则我司将拒绝接收投标文件。

7.3、招标文件售价：0元。

8、投标截止

8.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2投标文件递交截止地点：供应商应在投标截止时间之前将密封的投标文件送达（宁德市东侨经济技术开发区金禾商务中心12层开标室），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收。

9、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

10、公告期限

10.1招标文件及招标公告的公告期限：自发布公告之日起5个工作日。

11、采购人：福建省金泰康乐养老服务有限公司

地址：蕉城区福海路1号

联系人：林先生

联系方法：13860399223

12、代理机构：宁德市有信产权交易服务有限公司

地址：宁德市东侨经济技术开发区金禾商务中心12层

联系人：彭女士

联系方法：0593-2292676

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：宁德市有信产权交易服务有限公司 开户银行：泉州银行股份有限公司宁德分行 开户账号：0000024507886012

服务费专户

开户名称：宁德市有信产权交易服务有限公司 开户银行：邮储银行宁德市东侨开发区支行 开户账号：935001010003468889

特别提示

1、请供应商务必认真核对账户信息，将投标保证金款项汇入对应账户，并自行承担因款项汇错而产生的一切后果。 2、请供应商在转账或电汇的凭证上务必按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、采购包：***）的投标保证金”或类似字眼。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币 元

| 合同包 | 序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 品目预算价 | 允许进口 | 合同包预算（最高预算价） | 保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101 | 室外视频监控系统 |  |  | 1987659 | 不允许 | 1987659 | 19000 |
|  | 1 | 400万室外枪机 | 14 | 台 |  |  |  |  |
|  | 2 | 400万室外POE枪机 | 13 | 台 |  |  |  |  |
|  | 3 | 400万声光警戒枪机 | 29 | 台 |  |  |  |  |
|  | 4 | 400万高清球机 | 2 | 台 |  |  |  |  |
|  | 5 | 200万室外枪机 | 2 | 台 |  |  |  |  |
|  | 6 | 1600W（180度）全景摄像机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 7 | 枪机支架 | 58 | 个 |  |  |  |  |
|  | 8 | 球机支架 | 2 | 个 |  |  |  |  |
|  | 9 | 全景摄像机支架 | 1 | 个 |  |  |  |  |
|  | 10 | 枪机电源 | 45 | 个 |  |  |  |  |
|  | 11 | 监控立杆 | 19 | 根 |  |  |  |  |
|  | 12 | 监控设备箱 | 24 | 台 |  |  |  |  |
|  | 13 | 光纤收发器 | 24 | 个 |  |  |  |  |
|  | 14 | 光纤收发器 | 24 | 个 |  |  |  |  |
|  | 15 | 机架式光纤收发器槽 | 2 | 台 |  |  |  |  |
|  | 16 | 监控防雷器 | 48 | 个 |  |  |  |  |
|  | 17 | 插排 | 24 | 个 |  |  |  |  |
|  | 102 | 室内视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 200万室内枪机 | 8 | 台 |  |  |  |  |
|  | 2 | 200万室内半球 | 184 | 台 |  |  |  |  |
|  | 3 | 枪机支架 | 8 | 个 |  |  |  |  |
|  | 4 | 电梯专用摄像机 | 8 | 台 |  |  |  |  |
|  | 5 | 无线网桥 | 8 | 对 |  |  |  |  |
|  | 6 | 12U标准机柜 | 6 | 台 |  |  |  |  |
|  | 7 | 机柜融合控制装置 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 401 | 室外网络系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 24口汇聚交换机 | 2 | 台 |  |  |  |  |
|  | 402 | 室内网络系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 48口POE以太网交换机 | 6 | 台 |  |  |  |  |
|  | 403 | 消控中心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 千兆SFP光模块 | 14 | 个 |  |  |  |  |
|  | 2 | 双主控核心交换机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 501 | 室外综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 主干光缆（48芯） | 0.18 | 公里 |  |  |  |  |
|  | 2 | 主干光缆（24芯） | 0.4 | 公里 |  |  |  |  |
|  | 3 | 主干光缆（12芯） | 0.49 | 公里 |  |  |  |  |
|  | 4 | 分支光缆（4芯） | 1.35 | 公里 |  |  |  |  |
|  | 5 | 48口光纤配线架 | 1 | 个 |  |  |  |  |
|  | 6 | 12口光纤配线架 | 1 | 个 |  |  |  |  |
|  | 7 | 48芯光缆直熔盘 | 1 | 个 |  |  |  |  |
|  | 8 | 24芯光缆直熔盘 | 2 | 个 |  |  |  |  |
|  | 9 | 12芯直熔盘 | 3 | 个 |  |  |  |  |
|  | 10 | 4芯光纤熔纤盒 | 25 | 个 |  |  |  |  |
|  | 11 | 光纤跳线 | 48 | 条 |  |  |  |  |
|  | 12 | 六类网络线 | 840 | 米 |  |  |  |  |
|  | 13 | 主干电源线 | 860 | 米 |  |  |  |  |
|  | 14 | 分支电源线 | 150 | 米 |  |  |  |  |
|  | 15 | 摄像机电源线 | 147 | 米 |  |  |  |  |
|  | 16 | PE50硅芯管 | 860 | 米 |  |  |  |  |
|  | 17 | PE25硅芯管 | 400 | 米 |  |  |  |  |
|  | 18 | PE20硅芯管 | 1260 | 米 |  |  |  |  |
|  | 19 | SC50钢管 | 100 | 米 |  |  |  |  |
|  | 20 | SC20钢管 | 100 | 米 |  |  |  |  |
|  | 21 | PVC20硬质管 | 840 | 米 |  |  |  |  |
|  | 22 | 水泥路面坡路修复 | 100 | 米 |  |  |  |  |
|  | 23 | 绿化开挖回填 | 1250 | 米 |  |  |  |  |
|  | 24 | 光纤熔接 | 300 | 芯 |  |  |  |  |
|  | 502 | 楼宇室内综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 光缆（12芯） | 0.3 | 公里 |  |  |  |  |
|  | 2 | 12口光纤配线架 | 2 | 个 |  |  |  |  |
|  | 3 | 六类网络线 | 7450 | 米 |  |  |  |  |
|  | 4 | 电源线RVV3*2.5 | 140 | 米 |  |  |  |  |
|  | 5 | PVC20硬质管 | 7450 | 米 |  |  |  |  |
|  | 6 | PVC25软管 | 160 | 米 |  |  |  |  |
|  | 7 | 光纤跳线 | 16 | 根 |  |  |  |  |
|  | 8 | 光纤熔接 | 24 | 芯 |  |  |  |  |
|  | 601 | 安防综合管理平台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 平台服务器 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 2 | 综合平台管理系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 3 | 监控管理软件 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 4 | 网络视频存储服务器 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 5 | 企业级硬盘 | 39 | 块 |  |  |  |  |
|  | 6 | 管理电脑 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 7 | 显示器 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 701 | 监控中心大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 室内单色屏 | 1.11 | ㎡ |  |  |  |  |
|  | 2 | 控制卡系统 | 1 | 张 |  |  |  |  |
|  | 3 | 55寸液晶拼接单元 | 9 | 个 |  |  |  |  |
|  | 4 | 信息发布安全装置 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 5 | 显示单元支架 | 9 | 个 |  |  |  |  |
|  | 6 | 钢结构及包边 | 9 | 个 |  |  |  |  |
|  | 7 | 大屏解码器 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 801 | 消监控数据中心地面工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 原抗静电活动地板拆除 | 47.5 | ㎡ |  |  |  |  |
|  | 2 | 抗静电活动地板（支架 25CM） | 47.5 | ㎡ |  |  |  |  |
|  | 3 | 踢脚线 | 32 | 米 |  |  |  |  |
|  | 4 | 门口踏步 | 1 | 处 |  |  |  |  |
|  | 5 | 地面防潮、尘处理 | 47.5 | ㎡ |  |  |  |  |
|  | 6 | 铝箔橡塑地面保温 | 47.5 | ㎡ |  |  |  |  |
|  | 802 | 消监控数据中心墙面工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 墙面涂料 | 55.0 | ㎡ |  |  |  |  |
|  | 2 | 隔断 | 8.0 | ㎡ |  |  |  |  |
|  | 803 | 消监控数据中心供、配电系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 智能安防物联专用配电箱 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 2 | 配电箱输入电缆 | 20 | 米 |  |  |  |  |
|  | 3 | 空调电线 | 25 | 米 |  |  |  |  |
|  | 4 | LCD显示器供电电缆 | 30 | 米 |  |  |  |  |
|  | 5 | 双联开关 | 2 | 套 |  |  |  |  |
|  | 6 | 安全出口灯 | 2 | 台 |  |  |  |  |
|  | 7 | 应急灯 | 2 | 台 |  |  |  |  |
|  | 8 | 封闭式金属桥架 | 20 | 米 |  |  |  |  |
|  | 9 | 工位插座 | 4 | 个 |  |  |  |  |
|  | 10 | 配管 | 50 | 米 |  |  |  |  |
|  | 804 | 消监控数据中心UPS不间断电源系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | UPS主机 | 1 | 个 |  |  |  |  |
|  | 2 | UPS输出配电箱 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 3 | 电气保护装置 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 4 | UPS主机输入电缆 | 5 | 米 |  |  |  |  |
|  | 5 | UPS主机至UPS输出配电箱 | 8 | 米 |  |  |  |  |
|  | 6 | 机柜PDU输入电缆 | 20 | 米 |  |  |  |  |
|  | 7 | PDU插座 | 3 | 个 |  |  |  |  |
|  | 8 | 蓄电池 | 40 | 节 |  |  |  |  |
|  | 9 | 电池柜 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 805 | 消监控数据中心空调系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 壁挂空调 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 2 | 物联模块 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 3 | 铜管 | 25 | 米 |  |  |  |  |
|  | 4 | 保温，控制线 | 25 | 米 |  |  |  |  |
|  | 5 | 空调室外机支架 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 6 | 排水管 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 806 | 消监控数据中心防雷系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 监测防护系统 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 2 | 等电位联结带 | 32 | 米 |  |  |  |  |
|  | 3 | 接地母排 | 1 | 块 |  |  |  |  |
|  | 4 | 接地母线 | 40 | 米 |  |  |  |  |
|  | 5 | 设备接地线 | 30 | 米 |  |  |  |  |
|  | 6 | 接地线 | 53 | 米 |  |  |  |  |
|  | 807 | 消监控数据中心综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 42U标准机柜 | 2 | 台 |  |  |  |  |
|  | 2 | 理线架 | 5 | 个 |  |  |  |  |
|  | 3 | ODF光纤配线架（72口） | 1 | 个 |  |  |  |  |
|  | 4 | 86信息盒 | 4 | 个 |  |  |  |  |
|  | 5 | 网络桥架 | 8 | 米 |  |  |  |  |
|  | 6 | 配管 | 35 | 米 |  |  |  |  |
|  | 808 | 消监控数据中心其他工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 原有电视墙拆除 | 18 | ㎡ |  |  |  |  |
|  | 2 | 监控中心模拟系统设备拆除 | 24 | 台 |  |  |  |  |
|  | 3 | 监控中心网络割接 | 1 | 项 |  |  |  |  |
|  | 4 | 操作台 | 1 | 套 |  |  |  |  |

- 注：1、本次招标为整体招标，投标人必须对所投标的合同包的所有内容进行完整报价响应。拆分报价或不完整响应的将视为无效投标。投标人应以包括该项目所涉及的有关所有费用进行报价，包括但不限于：设备和材料（含采购、交通运输及人员食宿费）、检验检测费用、安装涉及的辅材、安装调试、验收、售后维护、保险、利润、税款等可能涉及的费用，以及完成政策性文件规定的各项应有费用和该项目可合理推断的责任和义务。漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取额外费用。

- 第二章   投标人须知前附表

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本3份，报价部分的正本1份、副本5份，技术商务部分的正本1份、副本5份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：其中所有文件不做压缩处理、不留密码，资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存。电子文件标明项目编号、供应商名称。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所投采购包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，宁德市有信产权交易服务有限公司不承担责任。 （3）其他：无。 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐采购包1中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： a.投标人评标总得分（FA）相同，按照评审价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。 b.投标人评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列，则按“技术部分”的得分从高到低排序推荐中标候选人。 c.若投标人的评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同、技术部分、商务部分得分均相同的，则评标委员会在有关监督人员的监督下通过随机抽签的形式，确定他们之间的排名顺序。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定采购包1中标人数为1家。 ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向宁德市有信产权交易服务有限公司或采购人提出。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向宁德市有信产权交易服务有限公司或采购人提出。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：采购单位监督部门 |
| 12 | 18.1 | 指定的采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）宁德市有信产权交易服务有限公司网站，网址www.ndcqjy.com。 ※上述指定媒体的有关信息若不一致，应以中国政府采购网发布的为准。 |
| 13 | / | 投标无效条款： （1）本章表投标无效（投标被拒绝）的规定 （2）《第四章 资格审查与评标》中的1.3、1.4、6.2条 以及违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。无效投标及废标条款具体内容详见招标文件各章节，请各投标人认真查看对照。 |
| 14 | / | 最高限价： 本项目采购人预算价详见第一章《采购标的一览表》，超过预算价的报价视为报价无效。供应商可依据市场行情和自身情况，自由竞价。 |
| 15 | 19 | 招标代理服务费：本项目代理服务费由中标人支付。中标总金额100万元以下按金额的1.5%收取；100万元～500万元部分，按金额的1.1 %收取，服务费按差额定率累进法计算。中标人应及时以转帐或电汇付款方式一次性将招标代理服务费汇入对应账户。 |
| 16 | / | 其他事项： （一）质疑受理的其它要求：在法定质疑期内质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理。质疑书应按宁德市政府采购质疑投诉有关文书范本的通知的政府采购供应商质疑函范本编制提供（下载网址： http://218.5.222.40/350900/article/9b8e96e277e341d2bc6beb55fdf99545/a5a8907c7c4211e9ae760cda411dbbf4/）。 （二）防疫要求：各投标人要密切关注各地的疫情防控特别是现场准入、管理要求，疫情防控要求有变动的，以当地主管部门最新文件为准。 （三）样品的规定及要求： 1、提供样品： （1）所须演示的样品：投标人须提供序号102-7 “机柜融合控制装置”样品进行现场操作演示。 （2）样品递交时间：样品须于投标文件递交截止时间前一个工作日上午11:00前送达宁德市东侨经济技术开发区闽东东路15号金禾商务中心指定样品存放地点，并自行组装。供应商超过送样截止时间送达的样品将被拒绝受理；至送样截止时间还未组装完毕的，按组装的实际情况签收，签收后供应商不得做再变动或调整。 （3）标识要求：所有样品均应粘贴标签，标签上应标明序号、货物名称、规格且粘贴牢固、书写清晰，以便核对；样品和包装均不得标明供应商企业名称、产品品牌、商标标志及企业特征等标识，如有请自行遮盖。否则评标委员会可作出对其不利的评判。 （4）演示顺序按供应商开标时签到顺序。 （5）演示内容 货物名称; 技术参数及要求. 机柜融合控制装置; ≤1U机架式，且设备带有≥1.5寸的LCD或OLED显示屏和控制键，电源输出所有插座口、≥8个固定的10/100/1000M以太网RJ45网络接口，另有≥1路独立RJ45转485接口和≥1路RJ45管理口、≥1路USB接口、面板显示屏等须全部集成固定在此设备上。固定220V 10A防脱落智能强电输出口≥8路，旁路输出口≥2路，每路输出口为新国标五孔，可通过USB扩展独立的无线控制遥控器开关。（投标人未提供演示样品或未进行演示或演示的内容不满足参数要求的按无效投标处理。）. （6）供应商提供的样品作为评标委员会评审依据，评审过程中可能对样品进行破坏性检验，由此可能造成的损坏由供应商自行承担。 （7）中标人样品须交由采购人封存保留作为验收样本，未中标人提供的样品须于评审结束由采购代理机构再作通知。供应商接到退还样品通知时须在规定时间内自行处理，如通知当日未自行处理所造成的损失由供应商自行负责。 （8）供应商提供的样品仅作为本次评审依据。 |

- 第三章 投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”、指按照招标文件第一章第7条规定进行获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位授权书”中载明的接受授权方。

2.6招标文件中提及的相关法规政策、规范性文件、标准及相关要求等，若存在已被依法正式替换、废止等情况或与最新更新的权威规定、标准有冲突的，应以最新的相关规定标准为准。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）宁德市有信产权交易服务有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，宁德市有信产权交易服务有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，宁德市有信产权交易服务有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，宁德市有信产权交易服务有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，宁德市有信产权交易服务有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若宁德市有信产权交易服务有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为宁德市有信产权交易服务有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，宁德市有信产权交易服务有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为宁德市有信产权交易服务有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据宁德市有信产权交易服务有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和序号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，宁德市有信产权交易服务有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在宁德市有信产权交易服务有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：以参与投标的供应商名义公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②采用转账方式的，投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：是否到达以银行的到账时间为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在宁德市有信产权交易服务有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；中标人需将与采购人签订的合同原件递送或邮寄至我司，以便我司退保工作的顺利进行（合同邮寄过程丢失，责任供应商自负）。

④终止招标的，宁德市有信产权交易服务有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知宁德市有信产权交易服务有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1宁德市有信产权交易服务有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由宁德市有信产权交易服务有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加现场开标会的投标人应签到。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会，若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向宁德市有信产权交易服务有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，宁德市有信产权交易服务有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

六、中标与采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，宁德市有信产权交易服务有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，宁德市有信产权交易服务有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、采购合同

13.1签订采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向宁德市有信产权交易服务有限公司提出询问，宁德市有信产权交易服务有限公司将参照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望宁德市有信产权交易服务有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将参照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内参照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、采购政策

17、所参照的政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在采购活动中视同中小企业。

（2）在采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

※招标文件中提及的相关法规政策、规范性文件、标准及相关要求等，若存在已被依法替换、废止等情况或与最新更新的权威规定、标准有冲突的，应以现行法律、法规、制度及相关规定为准。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

第四章  资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由宁德市有信产权交易服务有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由宁德市有信产权交易服务有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或宁德市有信产权交易服务有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| （1）单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| （2）营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| （3）提供财务状况报告（财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供经审计的该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明复印件。 |
| （4）依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。 c.投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。 |
| （5）依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。 c.投标截止标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。 |
| （6）具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 | （1）投标人提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函； （2）提供负责本项目的主要人员的名单、联系方式及相关学历证书或职称（或职业或作业或资质）证书。 上述材料未提供者，视为资格审查不通过。 |
| （7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| （8）信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| （9）中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| （10）联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

②其他资格证明文件：/

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

（1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，或不满足资格要求。

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1 明细

资格及资信证明部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）；

违反招标文件中载明“资格审查不合格”条款的规定。

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由宁德市有信产权交易服务有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，宁德市有信产权交易服务有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由宁德市有信产权交易服务有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由指定的采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由宁德市有信产权交易服务有限公司统一对外发布。

②对宁德市有信产权交易服务有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：

包：1

包一般情形

明细

交付地点、交付时间、交付条件、支付方式、验收、保修期及售后服务等商务条件不满足招标文件要求的；或不接受招标文件规定的合同款支付方式。

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的。

虚假承诺、声明、响应或提交其他虚假材料等。

投标报价超过最高限价的（含投标人所报单价超过本项目规定的最高单价限价的）。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

供应商未按要求提供以下材料：（1）本次拟采购产品若有属国家强制性认证（CCC）产品的，供应商应在投标文件中承诺所投标产品具有国家强制性认证（CCC）证书（直接在投标文件中提供对应证书复印件亦可，“自我声明符合性信息报送系统”生成“强制性认证产品符合性自我声明”视同获得强制性产品认证证书），并在货物验收时提供国家强制性3C认证证书。（2）若属于政府强制采购节能产品的，根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，按最新《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》执行，并在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。（3）若属于《信息安全产品强制性认证目录》内的信息安全产品的，必须在投标文件中附上产品的相关证明文件。

投标人未提供样品或未进行演示或演示的内容不满足参数要求的按无效投标处理。

《招标内容及要求》中以“★”标示的实质性内容存在负偏离或不满足的。

报价部分外，资格及资信证明部分、技术商务部分体现报价信息。

不符合招标文件中规定的其它实质性要求的条款。

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：投标人评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列，则按“技术部分”的得分从高到低排序推荐中标候选人；若投标人的评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同、技术部分、商务部分得分均相同的，则评标委员会在有关监督人员的监督下通过随机抽签的形式，确定他们之间的排名顺序。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，宁德市有信产权交易服务有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 采购包1   采用综合评分法。

7.2评标标准

采购包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

- ①价格项（F1×A1）满分为30分。

- 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | - 1、评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号）规定的小微企业报价给予价格扣除【（1）货物和服务项目：为15%；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为5%；（2）工程类项目：3%；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为1%】，用扣除后的价格参加评审。投标人须提供合格的中小企业声明函（格式详见第七章），否则不予价格扣除。 - 2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受小微企业同等比例的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 - 3、根据财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）及福建省财政、福建省民政厅、福建省残疾人联合会联合发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》、福建省财政《关于残疾人福利性单位参加政府采购活动价格扣除的通知》，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。此次若有参加投标的对残疾人福利性单位报价部分给予小微企业同等比例的扣除（对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，货物和服务项目对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为5%，工程项目对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为3%），但必须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第七章），对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体某货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。 - 4、具体详见招标文件第三章、第七章规定；上述规定若与相关法律、法规、制度等有冲突，以现行法律、法规、制度等为准。 - 5、经采购人确认本项目采购包（1）为非专门面向中小企业采购货物类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“制造业”。 |

- ②技术项（F2×A2，即下述评标分值总和）满分为55分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术要求响应情况 | 55分 | 1.根据各投标人所投货物、服务对《第五章招标内容及要求》“二、技术和服务要求”中的各项技术要求响应情况, 由评委进行评议并评分：①投标人所投产品完全满足或者优于招标文件要求的，得满分55分。②其中带“★”的技术指标项为关键参数，不允许负偏离（合计1项），负偏离（不满足）的即视为未实际性响应招标文件，按无效投标处理。③带“▲”号的技术指标项为重要参数，每负偏离一项扣2分（合计10项）；④其他技术指标项每负偏离（不满足）一项扣0.09分（合计396项，“项目概述”不计入评分）；正偏离不加分；最低0分。 【注：招标文件技术指标中若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。】 |

- ③商务项（F3×A3，即下述评标分值总和）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、生产商综合实力 | 2 | 投标人所投序号403-2“双主控核心交换机”的生产厂家须进入国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）技术组支撑单位成员，且具备网络安全风险评估一级或以上能力要求的，得2分；否则不得分。（提供以上证书复印件，加盖投标人单位公章，原件备查。） |
|  | 2 | 投标人所投序号101-16“监控防雷器”的生产厂家具有自己的CNAS、ilac-MRA认可的产品检测中心，且具有雷电防护装置检测资质甲级证书的，得2分；否则不得分。（提供以上证书复印件，加盖投标人单位公章，原件备查。） |
|  | 2 | 投标人所投序号804-1“UPS主机”、 序号804-8“蓄电池”、序号804-9“电池柜”的生产厂家具有国家标准（GB/T27922-2011）《商品售后服务评价体系》五星级服务认证证书（证书覆盖范围包含：不间断电源设计和制造的售后服务），且厂家必须具备辐射安全许可证的，得2分；否则不得分。（提供以上证书复印件，加盖投标人单位公章，原件备查。） |
| 2、投标人综合实力 | 1 | 投标人具备信息系统建设和服务能力等级良好（CS3）或以上的得1分，否则不得分。（提供以上证书复印件，加盖投标人单位公章，原件备查。） |
|  | 3 | 投标人同时具备GB/T 19001质量管理体系认证证书、GB/T 24001环境管理体系认证证书、GB/T 45001职业健康安全管理体系认证证书（以上证书覆盖的范围均必须都包含：“计算机信息系统集成”、“通信网络维护”、“安防工程的设计、施工、维护”）的，得3分；缺少1个证书的，得1分；否则不得分。（提供有效证书复印件和中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn)网站的查询结果截图并注明网址，加盖投标人单位公章，原件备查。） |
|  | 1 | 投标人具备GB/T22080信息安全管理体系认证证书（证书认证范围需包含有：“计算机系统集成所涉及的信息安全管理活动”、“安防工程的设计、施工、维护”）的得1分。（提供有效证书复印件和中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn)网站的查询结果截图并注明网址，加盖投标人单位公章，原件备查。） |
|  | 1 | 为确保项目实施质量，保障传输信号稳定性，投标人具备传输网络性能评估系统项目软件（提供计算机软件著作权登记证书复印件佐证，加盖投标人单位公章，原件备查。）的得1分。 |
|  | 3 | 投标人拟派项目团队包含以下人员各1名，且项目团队人员须为投标人单位正式职工，不得兼职的，得3分。 （1）项目负责人1名，同时具备： a、电子与智能化工程相关专业国家注册一级建造师证书； b、电子与智能化工程相关专业高级工程师证书； c、施工企业项目负责人安全生产考核合格证书； （2）项目技术负责人1名，同时具备： a、电子与智能化工程相关专业国家注册一级建造师证书； b、系统集成项目管理工程师证书； c、高级信息系统项目管理师证书； d、国家注册造价工程师证书； （3）智能化专业人员1名，同时具备： a、电子与智能化工程相关专业国家注册一级建造师证书； b、电子与智能化工程相关专业高级工程师证书； （4）信息化专业人员1名，同时具备： a、高级信息系统项目管理师证书； b、注册信息安全工程师证书； （5）网络专业人员1名，具备： a、平台与IT技术相关专业高级工程师证书； （6）电气专业人员1名，同时具备： a、注册电气工程师证书； b、高级工程师证书； （7）通信专业人员1名，具备： a、通信专业教授级高级工程师职称证书； （8）安全员1名，同时具备： a、施工企业专职安全员安全生产考核合格证书； b、电子与智能化工程相关专业高级工程师证书。 注：以上人员不得重复，若为同一人不重复计分；每缺少一个符合要求的人员扣0.375分，扣完为止。 提供有效证书复印件及投标截止时间前连续六个月（不含投标截止时间当月）在投标人所在单位缴纳社会保险的证明材料，加盖投标人公章，原件备查。 |
| 注：上述要求“原件备查”的，投标人若有响应，签署合同时采购人有权要求中标人提供对应的证书或证明材料的原件或公证件进行核对。若投标人无法提供对应材料或提供的材料与投标响应时提供的材料不一致，按虚假应标处理，其中标结果无效。因此对采购人造成损失的，投标人还要承担相应的赔偿责任。 |  |  |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于该采购包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标方法描述 |
| --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 同一采购包内的节能（非强制类）、减排、环境标志产品各报价总金额占本采购包报价总金额; 20%（含20%）以下; 价格评标项：价格评标项标准总分值4%的加分. 技术评标项：技术评标项标准总分值4%的加分. 20%-50%（含50%）; 价格评标项：价格评标项标准总分值6%的加分. 技术评标项：技术评标项标准总分值6%的加分. 50%以上; 价格评标项：价格评标项标准总分值8%的加分. 技术评标项：技术评标项标准总分值8%的加分. 注：供应商在报价时必须对节能（非强制类产品）、环境标志产品单独分项报价，并于投标文件中提供属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明资料：依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，证明材料须加盖供应商的公章。未单独填写报价或未按规定提供产品的证明资料的不享受鼓励优惠政策。 ①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品； ②同一采购包内的节能、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分。 ③若同一采购包内的节能、环境标志产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料）。同一品目中各认证证书不重复计算加分。属于政府强制采购的节能产品不享受加分。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.投标人评标总得分（FA）相同，按照评审价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.投标人评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列，则按“技术部分”的得分从高到低排序推荐中标候选人。

d.若投标人的评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同、技术部分、商务部分得分均相同的，则评标委员会在有关监督人员的监督下通过随机抽签的形式，确定他们之间的排名顺序。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

- 第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

1、本项目为宁德市社会福利中心安防智能化采购项目，属于工信部联企业〔2011〕300号文中制造业。供应商应根据公开招标文件的要求，开展项目尽职调查工作，充分理解本项目的需求，充分了解项目的客观情况，提供符合采购人需求的货物。

2、供应商必须保证提供的所有货物必须符合国家、地方、行业相关标准、规范要求。如因供应商缘故违反国家、地方、行业相关规定而产生的纠纷和责任，均由供应商负全责。若因此给采购人造成损失的，供应商还要负赔偿责任。

3、供应商务必仔细阅读招标文件中所规定的，其中包括技术指标要求、商务条件部分在内的所有细则。

二、技术和服务要求（以下“★”标示的内容为允许不负偏离的实质性要求）

- 1、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 主要性能指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 室外视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 400万室外枪机 | - 传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：≥2688×1520；宽动态：≥120dB； - 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离：≥80m（红外）； - 镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm/6mm/8mm/12mm（可选）； - 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； - 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； - 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG； - 智能编码：H.264：支持H.265：支持 - 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181； - 供电方式：DC12V； - 防护等级：IP67或以上等级； | 14 | 台 |
| 2 | 400万室外POE枪机 | - 传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：≥2688×1520；宽动态：≥120dB； - 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离：≥50m（红外）； - 镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm/6mm/8mm/12mm（可选）； - 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； - 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG； - 智能编码：H.264：支持H.265：支持； - 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181； - 供电方式：DC12V/POE； - 防护等级：IP67或以上等级。 | 13 | 台 |
| 3 | 400万声光警戒枪机 | - 传感器类型：1/2.9英寸CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：≥2688×1520；宽动态：≥120dB； - 最低照度：0.002Lux(彩色模式)；0.0002Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)；最大补光距离：≥80m（红外视频监控距离）；≥50m（暖光视频监控距离）； - 镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm/6mm/8mm/12mm（可选）； - 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码：H.264:支持；H.265:支持； - 周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； - 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； - 透雾功能：支持；内置MIC：支持；内置扬声器：支持； - 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）； - 供电方式：DC12V； - 防护等级：IP67或以上等级。 | 29 | 台 |
| 4 | 400万高清球机 | - 传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：≥2560×1440； - 最低照度：彩色：0.005lux@F1.65黑白：0.0005lux@F1.650Lux（红外灯开启）；最大补光距离：≥100m（红外）； - 人脸最大可识别距离：≥103m；车牌最大可识别距离：≥283.25m； - 镜头焦距：5mm~115mm；光学变倍：≥23倍； - 人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子； - 支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； - 周界防范：支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测;支持人车分类报警； - 透雾功能：电子透雾；MAC采集：支持；接口类型：RJ45接口； - 供电方式：DC12V/3A±10%； - 防护等级：IP67或以上等级。 | 2 | 台 |
| 5 | 200万室外枪机 | - 传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：≥200万；最大分辨率：1920×1080；宽动态：≥120dB； - 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）0Lux（补光灯开启）；最大补光距离：≥50m（红外）； - 镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm/6mm/8mm/12mm（可选）； - 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;电压检测;安全异常;智能动检（人）； - 通用行为分析：绊线入侵;区域入侵； - 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码：H.264:支持;H.265:支持； - 接入标准：ONVIF（ProfileS/ProfileT）;CGI;GB/T28181； - 供电方式：DC12V； - 防护等级：IP67或以上等级。 | 2 | 台 |
| 6 | 1600W（180度）全景摄像机 | 1.传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：全景：≥1600万；球机：≥400万；最大分辨率：5520×2700； 2.宽动态：全景：DWDR;球机：120dB； 3.镜头类型：全景：定焦;球机：变焦；镜头焦距：全景：2.8mm;球机：5.5mm~220mm； 4.最低照度：全景：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；球机：0. 001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离：球机：≥400米； 5.透雾功能：球机：光学透雾； 6.视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 7.周界防范：绊线入侵；区域入侵； 8.报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；SD卡寿命不足；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；人群拥堵;车辆拥堵;停车上限； 9.接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181；最大Micro SD卡：256 GB； ▲10.具有智能风控除雾功能，可自动去除内部水状和雾状附着物；自带防水透气膜，内部水气可通过防水透气膜排出，外部的水气无法进入（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件，加盖投标人单位公章，原件备查） 11.音频输入：≥2路（接线端子）；音频输出：≥2路（接线端子）；报警输入：≥7路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出：≥3路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）；模拟输出接口：≥1路（CVBS输出 BNC接口）； 12.供电方式：DC36V； 13.防护等级：IP67或以上等级。 | 1 | 台 |
| 7 | 枪机支架 | 配套或定制 | 58 | 个 |
| 8 | 球机支架 | 配套或定制 | 2 | 个 |
| 9 | 全景摄像机支架 | 配套或定制 | 1 | 个 |
| 10 | 枪机电源 | DC12V/2A | 45 | 个 |
| 11 | 监控立杆 | 1.杆体定制 2.挖坑：根据杆件、现场环境及施工规范进行挖坑施工，采用人工或机械进行开挖； 3.地笼：挖坑：根据杆件、现场环境及施工规范进行地笼施工，根据杆件立柱高度及挑臂 长度，定制不同规格地笼； 4.基础：根据杆件、现场环境及施工规范进行基础施工，采用C25国标混凝土施工； 5.接地：现场焊接安装、防锈处理； | 19 | 根 |
| 12 | 监控立杆设备箱 | 510mm×400mm x256mm，≥1.5mm厚冷轧钢板，主要电气配件：2P空气开关、电源防雷器、维修插座等，安装方式抱杆/墙装（不含安装配件） | 24 | 台 |
| 13 | 光纤收发器 | 千兆，单模单纤，1光1电 | 24 | 个 |
| 14 | 光纤收发器 | 千兆，单模单纤，1光4电 | 24 | 个 |
| 15 | 机架式光纤收发器槽 | 16口光纤收发器插槽式供电 | 2 | 台 |
| 16 | 监控防雷器 | 1. 最大放电电流≥10KA； | 48 | 个 |
| 17 | 插排 | 10A 6位 | 24 | 个 |
| 102 | 室内视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 200万室内枪机 | - 传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：≥200万；最大分辨率：≥1920×1080；宽动态：支持； - 最低照度：0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)；最大补光距离：≥50m（红外）； - 镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm/6mm/8mm/12mm（可选）； - 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B； - 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； - 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； - 内置MIC：支持； - 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）;CGI;GB/T28181; - 供电方式：DC12V/POE； - 防护等级：IP67或以上等级。 | 8 | 台 |
| 2 | 200万室内半球（核心产品） | ★1.传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：≥200万；最大分辨率：≥1920×1080；最大补光距离：≥50m（红外）；最低照度：0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)；视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B； 2. 宽动态：支持； 3. 镜头类型：定焦； 4.镜头焦距：3.6mm/6mm/8mm/12mm（可选） 5.智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 6.内置MIC：支持； 7.报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问; 8.动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 9.接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）;CGI;GB/T28181; 10.供电方式：DC12V/POE； 11.防护等级：IP67或以上等级 | 184 | 台 |
| 3 | 枪机支架 | 配套或定制 | 8 | 个 |
| 4 | 电梯专用摄像机 | 1.传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：≥200万； 2.最大分辨率：≥1920×1080； 3.宽动态：≥120dB； 4.最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）0Lux（补光灯开启）；最大补光距离：≥50m（红外）； 5.镜头类型：定焦； 6.镜头焦距：3.6mm； 7.通用行为分析：绊线入侵;区域入侵； 8.视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 9.报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;音频异常侦测;电压检测;安全异常;智能动检（人）； 10.接入标准：ONVIF（ProfileS/ProfileT）;CGI;GB/T28181; 11.内置MIC：支持； 12.供电方式：DC12V； 13.防护等级：IP67或以上等级。 | 8 | 台 |
| 5 | 无线网桥 | 1.业务端口1个10/100Mbps LAN口 2.内置定向天线；无线标准IEEE802.11 a/n/ac；工作频率5150-5250MHz、5725-5850MHz； 3.电源模块接口DC或被动PoE | 8 | 对 |
| 6 | 12U标准机柜 | 标准19寸，12U | 6 | 台 |
| 7 | 机柜融合控制装置 | 1.≤1U机架式，且设备带有≥1.5寸的LCD或OLED显示屏和控制键，电源输出所有插座口、≥8个固定的10/100/1000M以太网RJ45网络接口，另有≥1路独立RJ45转485接口和≥1路RJ45管理口、≥1路USB接口、面板显示屏等须全部集成固定在此设备上。固定220V 10A防脱落智能强电输出口≥8路，旁路输出口≥2路，每路输出口为新国标五孔，可通过USB扩展独立的无线控制遥控器开关。（投标人须提供样品到现场演示） ▲2.具有输入电能数据采集及防浪涌功能；且设备支持各端口电流、电压、功率及温度的条件限定，实现设备对用电的过流、过压、过载、过温的实时保护，可实时本机查询各个端口用电实时数据，实现所有输出线路的用电安全智能化管理。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件，加盖投标人单位公章，原件备查） ▲3.接地电阻≤0.0092Ω；泄漏电流≤0.235mA；在电源输入端与外壳之间施加AC1500V、1min，无产生击穿或闪络；并可自定义智能插座端口的名称，端口电流限制、查询和控制各种用电设备的使用状况及状态；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件，加盖投标人单位公章，原件备查） 4.设备自带的≥1.5寸的LCD或OLED显示屏，屏幕监视工作状态，可查询设备联网信息，对设备工作情况及负载情况进行精确判断，包括功率、电压、电流、温湿度等状态作出显示。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件，加盖投标人单位公章，原件备查） | 1 | 台 |
| 401 | 室外网络系统 |  |  |  |
| 1 | 24口汇聚交换机 | 1.端口≥24个10/100/1000TX以太网端口，≥4个SFP端口； 2.交换容量≥336Gbps，转发性能≥96Mpps； 3.MAC地址≥16K； 4.支持端口镜像和流镜像功能； 5.支持端口聚合，支持10GE口聚合；支持端口隔离； 6.支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合； 7.支持STP/RSTP/MSTP；支持基于端口的VLAN； 8.支持MAC VLAN；支持Guest VLAN；支持ARP Detection功能；支持ARP限速； 9.支持DHCP Client，支持DHCP Snooping，支持DHCP Relay，支持DHCP Option82； 10.支持IPv4和IPv6静态路由、双协议栈； 11.支持流量限速，支持Diff-Serv QoS；支持802.1p、DSCP优先级映射；支持SP/WRR/SP+WRR； 12.支持SSH2.0；支持 802.1X；支持端口安全；支持MAC地址认证；支持HTTPs；支持FTP、TFTP加载升级；支持SNMP、支持RMON告警、事件、历史记录；支持iMC网管系统；支持WEB网管；支持命令行接口、Telnet远程、通过Console口配置； 13.支持DLDP；支持虚拟电缆检测； | 2 | 台 |
| 402 | 室内网络系统 |  |  |  |
| 1 | 48口POE以太网交换机 | - 端口≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000 Base-X SFP光口（支持POE+供电，供电功率≥370W）； - 性能：交换容量≥96Gbps，转发性能≥108Mpps； - 支持MAC地址学习数目限制(MAC地址≥8K)； - 支持端口镜像和流镜像功能；支持端口隔离； - 支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合； - 支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多24个聚合组)； - 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、支持基于MAC的VLAN、支持GUEST VLAN； - 支持DHCP Relay、支持DHCP Client、支持DHCP Snooping； - 支持IPv6静态路由、双协议栈、支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析； - 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度、支持802.1p、DSCP优先级映射； - 支持二层、三层、四层ACL； - 支持IPv4、IPv6 ACL；支持VLAN ACL； - 支持DLDP、支持以太网OAM、支持Monitor Link； - 支持安全网管SNMPv3、支持广播报文抑制； - 支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理； - 支持SNMP V1/V2c/V3、支持Sflow、支持系统工作日志； | 6 | 台 |
| 403 | 消控中心 |  |  |  |
| 1 | 千兆SFP光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 14 | 个 |
| 2 | 双主控核心交换机 | 1.双主控、双电源、千兆电口≥24个，千兆光口≥24个，万兆光口≥8个； 2.机型：机箱式多插槽交换机，业务槽位数：≥3； 3.性能：交换能力≥48Tbps，转发率≥16800Mpps； 4.支持主控：支持主控模块冗余，主控冗余时模块间支持状态化故障切换； 5.可靠性：支持虚拟化背板堆叠，即多台设备可以统一界面管理； 6.支持L3 MPLS VPN、支持L2 VPN: VLL、支持分层VPLS、支持LDP协议； 7.实配支持静态路由、动态路由：OSPF、BGP、IS-IS，路由条目数≥128000； 8.支持IPv4/IPv6双协议栈,支持多种隧道技术，支持IPv4/IPv6的组播技术； 9.支持802.1x/mac/Portal/Radius/Tacacs+认证； 10.支持防火墙插卡、流量分析模块、应用控制网关、入侵防御模块、应用交付引擎、下一代防火墙模块授权； 11.具备抗攻击能力，支持 OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6 路由协议安全，支持流量控制功能，具有用户访问控制和安全审计功能； | 1 | 台 |
| 501 | 室外综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 主干光缆（48芯） | - 1.外护套材料：聚乙烯（PE）； - 2.铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包； - 3.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度； - 4.光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝； - 5.芯数：48芯；钢丝直径：1.0mm； - 6.可选光纤类型：OS2单模光纤； - 7.敷设方式：直埋适用，进局、管道、槽道、电缆沟、架空可用； - 8敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径， 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 。 | 0.18 | 公里 |
| 2 | 主干光缆（24芯） | - 1.外护套材料：聚乙烯（PE）； - 2.铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包； - 3.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度； - 4.光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝； - 5.芯数：24芯；钢丝直径：1.0mm； - 6.可选光纤类型：OS2单模光纤； - 7.敷设方式：直埋适用，进局、管道、槽道、电缆沟、架空可用； - 8.敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径， 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 。 | 0.4 | 公里 |
| 3 | 主干光缆（12芯） | - 1.外护套材料：聚乙烯（PE）； - 2.铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包； - 3.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度； - 4.光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝； - 5.芯数：12芯；钢丝直径：1.0mm； - 6.可选光纤类型：OS2单模光纤； - 7.敷设方式：直埋适用，进局、管道、槽道、电缆沟、架空可用； - 8.敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径， 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 。 | 0.49 | 公里 |
| 4 | 分支光缆（4芯） | - 1.外护套材料：聚乙烯（PE）； - 2.铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包； - 3.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度； - 4.光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝； - 5.芯数：4芯；钢丝直径：1.0mm； - 6.可选光纤类型：OS2单模光纤； - 7.敷设方式：直埋适用，进局、管道、槽道、电缆沟、架空可用； - 8.敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径， 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 。 | 1.35 | 公里 |
| 5 | 48口光纤配线架 | 1.接口类型：SC/FC/LC/ST(可选） 2.规格：48口 | 1 | 个 |
| 6 | 12口光纤配线架 | 1.接口类型：SC/FC/LC/ST(可选） 2.规格：12口 | 1 | 个 |
| 7 | 48芯光缆直熔盘 | 规格：48芯 | 1 | 个 |
| 8 | 24芯光缆直熔盘 | 规格：24芯 | 2 | 个 |
| 9 | 12芯直熔盘 | 规格：12芯 | 3 | 个 |
| 10 | 4芯光纤熔纤盒 | 规格：4芯 | 25 | 个 |
| 11 | 光纤跳线 | LC-LC，单模，2米 | 48 | 条 |
| 12 | 六类网络线 | 1.产品标准：YD/T1019、YD/T926、TIA/EIA-568C.2； 2.支持干兆以太网应用，最高传输频率350MHz； | 840 | 米 |
| 13 | 主干电源线 | RVV3*4.0 | 860 | 米 |
| 14 | 分支电源线 | RVV3*2.5 | 150 | 米 |
| 15 | 摄像机电源线 | RVV2*1.0 | 147 | 米 |
| 16 | PE50硅芯管 | DN50 | 860 | 米 |
| 17 | PE25硅芯管 | DN25 | 400 | 米 |
| 18 | PE20硅芯管 | DN20 | 1260 | 米 |
| 19 | SC50钢管 | SC50 | 100 | 米 |
| 20 | SC20钢管 | SC20 | 100 | 米 |
| 21 | PVC20硬质管 | DN20 | 840 | 米 |
| 22 | 水泥路面坡路修复 | 含：破水泥路面（约60CM）、开挖（缆沟开挖的深度要求不低于0.8m，、铺设管线后土方回填、砂子回填夯实、水泥浇灌路面修复至原状。含水泥、沙石、搅拌车租赁、器材租赁等所有费用。 | 100 | 米 |
| 23 | 绿化开挖回填 | 含：破绿化面（约40CM）、开挖（缆沟开挖的深度要求不低于0.8m，、铺设管线后土方回填，所有植被恢复至原状。 | 1250 | 米 |
| 24 | 光纤熔接 | 熔接机热熔 | 300 | 芯 |
| 502 | 楼宇室内综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 光缆（12芯） | - 1.外护套材料：聚乙烯（PE）； - 2.铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包； - 3.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度； - 4.光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝； - 5.芯数：12芯；钢丝直径：1.0mm； - 6.可选光纤类型：OS2单模光纤； - 7.敷设方式：直埋适用，进局、管道、槽道、电缆沟、架空可用； - 8.敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径， 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 。 | 0.3 | 公里 |
| 2 | 12口光纤配线架 | 1.接口类型：SC/FC/LC/ST(可选） 2.规格：12口 | 2 | 个 |
| 3 | 六类网络线 | 1.产品标准：YD/T1019、YD/T926、TIA/EIA-568C.2； 2.支持干兆以太网应用，最高传输频率350MHz； | 7450 | 米 |
| 4 | 电源线RVV3*2.5 | RVV3*2.5 | 140 | 米 |
| 5 | PVC20硬质管 | DN20 | 7450 | 米 |
| 6 | PVC25软管 | DN25 | 160 | 米 |
| 7 | 光纤跳线 | LC-LC，单模，2米 | 16 | 根 |
| 8 | 光纤熔接 | 熔接机热熔 | 24 | 芯 |
| 601 | 安防综合管理平台 |  |  |  |
| 1 | 平台服务器 | 1.平台业务架构支持通过业务服务集群部署扩展业务处理能力，通过设备接入服务分布式部署扩展设备接入能力； 2.平台支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB、微信小程序）运行使用； 3.支持GB28181协议\Onvif协议； 4.智能应用集成，支持雷达监控移动物体、热成像预览实时测温、高空抛物实时视频预览目标轨迹检测、离岗检测等各类智能报警应用； 5.自定义可视化数据驾驶舱，支持聚合业务数据，结合自定义组件，形成数据魔墙，满足不同终端或投屏展示； 6.部署运维监管，基础业务模块自动部署安装，支持个性化业务模块根据实际场景自定义选择安装； 7.操作系统：CentOS7.7 ； 8.处理器:不低于Intel Xeon E3-1225 V5 CPU支持最大TDP功耗75W； 9.支持最大TDP功耗75W.； 10.芯片组: 不低于Intel C236 chipset ； 11.内存：≥DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4 ； 12.存储：硬盘≥1T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口，规格：≥2*1T；前置≥4盘位, 可支持≥4个3.5英寸SATA硬盘； 13.配置SAS HBA卡时，可支持SAS硬盘；内置主板支持≥2个M.2 SATA接口。 | 1 | 台 |
| 2 | 综合平台管理系统 | 综合管理平台集成安防监控、周界报警、出入口管理等多重功能。通过网管协议，能够对在线设备进行统一管理，实时监视监控范围内的主机、分机、管理主机等设备的运行情况。基于标准的TCP/IP协议，可对所有的在网设备进行远程升级，可用时钟同步功能对所有设备进行时间的统一设置，确保每台前端设备没有人为设置时间而引起误差的可能。平台可提供标准的数据接口，为整个智能化系统的集成提供扩展。 1.服务进程动态监测，对僵死进程自动重启，保障系统的高可用性； 2.实时监控各系统及各系统内的设备运行状态，保证系统正常运行； 3.整合监控、门禁、报警等系统，各子系统无缝对接； 4.报警联动包括启动录像、抓拍图片、解码上墙、信息大屏显示等； 5.视频联动包括车牌识别道闸联动，视频检测报警联动等； 6.在监控中心的大屏幕和PC终端上，可以实现进行全方位、全时段的可视化监控管理，对事件作出准确判断并及时响应，对监控范围内的突发性事件录像取证，起到综合治理效果。 | 1 | 套 |
| 3 | 监控管理软件 | 一、视频监控 1.支持单画面、四画面、九画面、十六画面等任意多画面组合模式的监控； 2.可对图像进行实时浏览及控制； 3.具有完善的图像切换功能，操作人员在权限范围内任意调用显示方式或手工设定，将指定实时摄像机图像显示在指定的显示器上； 4.具有完善的云台镜头控制功能。能控制相应的云台转动以及镜头的变倍、光圈和聚焦； 5.可进行图像参数传输帧率、图像分辨率的设置； 6.本地历史图像检索。可以根据日期、时间、摄像机编号、名称、报警等多种方式查询相关历史记录； 7.本地及远程历史图像回放功能。系统可按摄像机编号、日期、时间等多种方式回放录像，可逐帧，高速率快慢回放，图像和声音同步回放； 8.可实时抓拍和录像功能； 9.支持云台预置位保存，以便快速切换到相应监控位置； 10.支持视频预案功能，可选择预案进行播放； 11.支持硬解码上墙功能，可选择解码器TV及视频通道进行解码； 二、报警与联动 1.实时显示：当有报警发生时，客户端程序会弹出框置顶对话框，显示报警信息，包括报警时间，报警设备，报警类型，报警状态等，并伴有警音提醒。 2.视频联动：报警发生时，客户端程序会按之前设置的报警联动预案，进行视频联动。 3.电子地图联动：通过电子地图的方式，将报警发生地点直观的以图形的方式显示，快速定位报警地点的具体方位。 4.视频解码上墙联动：联动视频除了能显示在客户端外，还可以将视频直接解码上墙。 | 1 | 套 |
| 4 | 网络视频存储服务器 | 1.采用LINUX操作系统， ≥64位六核处理器， 2.≥8GB内存，可扩展至≥128GB， 3.具有≥128GB SSD固态硬盘，最大可扩展至≥2个512GB SSD固态硬盘。 4.具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项。 5.支持同步优先、业务优先、I/O均衡及自适应四种RAID同步方式设置选项。 6.支持全局热备和局部热备，支持RAID即建即用，可在线扩展客户端逻辑卷的存储空间，支持逻辑卷的动态在线扩展。 7.设备至少支持接入≥48个SATA硬盘，可支持1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB硬盘，支持SATA盘混插支持SSD硬盘支持2.5、3.5英寸硬盘 ▲8.支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件，支持实时监测专用硬盘的健康状态，且可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别至少包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”。支持纠删码技术，最多可以支持8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件，加盖投标人单位公章，原件备查） 9.支持对选定的磁盘进行一键RAID，自动进行RAID创建和存储空间划分。支持监控级和企业级硬盘创建RAID，支持RAID在线扩容。Raid 2.0创建后无需数据同步即可使用，无需热备盘直接重构。最大重构速度达到2TB/h。 10.当磁盘阵列中某块磁盘发生故障时，样机可将数据自动存储至热备盘，磁盘恢复正常后，数据不应丢失且磁盘阵列可自动重构。 11.支持同时进行≥3072Mbps视（音）频码流存储，≥3304Mbps视（音）频码流转发、≥1200Mbps视（音）频码流回放，可支持≥800MBps的图片并发输入，同时支持≥800MBps图片并发输出。 ▲12.支持≥2个BBU冗余电池。支持实时监测电池的健康程度，当健康度过低时能触发蜂鸣报警；具有备用电池模块，可安装≥2块电池，掉电时可保护缓存中数据，恢复供电后数据不丢失，可查看断电前≥10s、断电后≥17s的视频录像（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件，加盖投标人单位公章，原件备查） 13.输入接口不少于：5个RJ45网络接口(1个管理接口、4个数据接口)、1个RS232接口、1个eSATA、2个USB3.0接口、2个USB2.0接口、1个HDMI接口、1个VGA接口、2个PCI-E 3.0接口。 | 1 | 台 |
| 5 | 企业级硬盘 | 3.5英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3 | 39 | 块 |
| 6 | 管理电脑 | ≥I5\8G\1T；标配键盘鼠标，支持WIN10系统； | 1 | 台 |
| 7 | 显示器 | ≥23.8寸显示器 | 1 | 台 |
| 701 | 监控中心大屏显示系统 |  |  |  |
| 1 | 室内单色屏 | 1.屏体尺寸（宽×高）：≥3.648m（宽）×0.304m（高）； 2.点间距：≤4.75mm；分辨率：≥2048点/块；发光点颜色：红； 3.单元板尺寸：≥304mm×152mm； 4.亮度：≥200cd/m2； 5.LED驱动方式：1/16扫描驱动； 6.操作系统:WINDOWS 98以上； 7.工作电压：220V；最大功耗：≤900W/m2； 8.工作环境温度：≥-10℃ ～ +40℃； | 1.11 | ㎡ |
| 2 | 控制卡系统 | 1.控制范围：2048×128；1360×192；1024×256 2.处理器：ARM处理器；存储容量：2M字节； 3.显示：50P排线扩展； 4.字库：自带16点阵字库； 5.通讯：RS232/RS485（功能可选）；网络：支持100M网络，支持无IP通讯；USB：支持U盘； 6.操作系统：支持Windows2000、NT、XP、Vista、win7、win8； | 1 | 张 |
| 3 | 55寸液晶拼接单元 | - 1.尺寸：≥55英寸；背光：LED； - 2.屏幕比例：16:9；对比度：≥1400:1亮度：≥500cd/m²； - 3.分辨率：≥1920*1080； - 4.响应速度：≤8ms； - 5.色彩饱和度：≥92%； - 6.可视角度：≥178度水平/垂直视角； - 7.拼缝：≤3.5mm； - 8.输入接口不少于：VGA*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB*1； - 9.输出接口不少于：CVBS(BNC)*2、 RS232(RJ45)*1。 | 9 | 个 |
| 4 | 信息发布安全装置 | 1.I/O接口：≥1*USB；≥1*百兆自适应以太网口，≥1*千兆自适应网口； 2.支持图文协议及UDP/TCP协议；支持硬件设备单独使用并统一管理；支持LED文字屏发布管理，可对已注册且在线的控制卡进行管理； 3.能够对涉黄、涉政、涉暴恐、涉不良广告/文字等媒体信息内容进行实时检测和控制，并及时智能阻断公共显示屏的显示；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人单位公章，原件备查） 4.支持设备管理、锁屏管理、预警管理、应急管理、监管管理、储存管理、权限管理、组织管理、日志管理等功能。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人单位公章，原件备查） 5.支持数据预览、数据回放、设备统计、内容识别、审计统计、审计记录、统计报表、审计查阅、属性定义、鉴别失败处理、远程管理保密等功能；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人单位公章，原件备查） 6.支持安全登录，需使用对应的账号密码实现不同权限登录发布软件； ▲7.经过主机安全测试和web安全两项测试，设备均不存在已知高、中风险等级的主机安全脆弱性问题和Web安全脆弱性问题；且产品具有公安部监制计算机信息系统安全专用产品销售许可证。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件和安全专用产品销售许可证复印件，加盖投标人单位公章，原件备查） | 1 | 台 |
| 5 | 显示单元支架 | 强硬度前维护支架 | 9 | 个 |
| 6 | 钢结构及包边 | 钢结构、不锈钢包边（含单显屏包边） | 9 | 个 |
| 7 | 大屏解码器 | - 系统采用嵌入式系统，模块化设计，不大于3U高度； - 支持双电源冗余，采用标准80plus PLATINUM电源，且具备≥2组风扇（支持热插拔和智能风扇功能，支持吹和抽两种模式同时工作）（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件，加盖投标人单位公章，原件备查） - 支持≥4路输入，包括≥2路HDMI和≥2路DVI-I(包括DVI-D和VGA)接口;也可支持单路≥3840×2160@30fps的HDMI信号输入以及≥1920×1080信号的≥1路HDMI和≥2路DVI-I的同时输入； - 支持MPEG4/H.264/H.265/MJPEG视频解码； - 支持PCM/G.711/ACC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2音频解码; - 支持音频复合流解码；H.264/H.265视频解码均支持不少于12路； - 1200W@25fps、48路300W@25fps、64路1080P@30fps、144路720P@30fps网络视频解码； - 支持M*N融合屏方式（M*N≤18），每个融合屏支持1/4/9/16/25/36/64分割显示； - 支持任意一路信号显示画面可任意漫游、缩放，并在单屏或拼接屏的任意位置上叠加显示，图层≥36层； - 支持视频图像跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms。通过网络抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示；可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；可同时支持多个抓屏任务（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件，加盖投标人单位公章，原件备查） - 支持黑白名单功能：当设置白名单时，只允许白名单内IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备； - 支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、表情、眼镜、口罩、胡子等属性信息，支持其中任意4种属性同时展示。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件，加盖投标人单位公章，原件备查） - 支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸比对结果，内容包含人脸抓拍图、原始图、通道编号、时间、相似度。 - 支持主控板RJ45口的232信号输出至屏幕控制器，实现大屏的开关、屏幕调节（亮度、对比度、饱和度、清晰度）、背光模式、切换等功能； - 支持≥3个232接口，≥3个USB接口，≥1个485接口； | 1 | 台 |
| 801 | 消监控数据中心地面工程 |  |  |  |
| 1 | 原抗静电活动地板拆除 | 含：移除现有监控室内所有设备、地板面拆除、地板支架拆除、基层处理 | 47.5 | ㎡ |
| 2 | 抗静电活动地板（支架 25CM） | 600mm×600mm×35mm | 47.5 | ㎡ |
| 3 | 踢脚线 | 100mm | 32 | 米 |
| 4 | 门口踏步 | 抗静电地板加工、不锈钢收边 | 1 | 处 |
| 5 | 地面防潮、尘处理 | 中灰 | 47.5 | ㎡ |
| 6 | 铝箔橡塑地面保温 | 30MM B1级 | 47.5 | ㎡ |
| 802 | 消监控数据中心墙面工程 |  |  |  |
| 1 | 墙面涂料 | 刷乳胶漆，具体颜色待定 | 55.0 | ㎡ |
| 2 | 隔断 | 轻钢龙骨石膏墙 | 8.0 | ㎡ |
| 803 | 消监控数据中心供、配电系统 |  |  |  |
| 1 | 智能安防物联专用配电箱 | 1.安防专用配电箱≥50KW；含空调断路器、UPS断路器、LCD拼接屏断路器、ATS进线电缆安装。具备过压过流、短路断路以及漏电保护措施；具有远程上/断电功能；回路状态监测，远程控制； ▲2.支持过零点通断功能；支持警报功能；支持模拟和数字数据处理功能；支持云存储功能；支持网络矫时功能；支持定时功能；同时支持记录查询、数据汇总、声音反馈及处理、可见度反馈及处理、亮度反馈及处理、温湿度反馈及处理、防水性能检测、工作状态检测、开关动作反馈、设备组态编辑、设备添加等功能；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件，加盖投标人单位公章，原件备查） 3.支持设备管理及联动:用户可以根据需要进行设备分组管理，根据使用的需要对设备进行场景设置，设备与设备之间可以进行联动设置； 4.设备权限管理:支持一主多从控制，主控制端可以分配控制权限，也可以随时收回控制权限，通过二维码、邮箱、手机快速授权。 | 1 | 台 |
| 2 | 配电箱输入电缆 | ZA-RVV4*35+1*16mm2 | 20 | 米 |
| 3 | 空调电线 | ZA-RVV3*4mm2 | 25 | 米 |
| 4 | LCD显示器供电电缆 | ZA-RVV3*2.5mm2 | 30 | 米 |
| 5 | 双联开关 | 定制 | 2 | 套 |
| 6 | 安全出口灯 | 双头 | 2 | 台 |
| 7 | 应急灯 | 双头 | 2 | 台 |
| 8 | 封闭式金属桥架 | MR200*100 | 20 | 米 |
| 9 | 工位插座 | 定制 | 4 | 个 |
| 10 | 配管 | SC25 | 50 | 米 |
| 804 | 消监控数据中心UPS不间断电源系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | - 在线式,功率不小于15KVA/13.5KW，输入电压范围：110—278VAC； - 输入频率范围：45Hz-66Hz, 50/60Hz 自适应； - 输入谐波失真：﹤5%（非线性满载）； - 输出电压：220V/230V/240V，输出精度为：±2%，输出频率为：50/60Hz±0.2Hz，输出功率因数：不小于0.9，输出谐波失真：﹤2%（线性满载）；﹤4%（非线性满载） - 过载能力：105%-110%负载≥ 5min、 110%-130%负载≥ 1min、 130%-150%负载≥10s、 大于150%负载≥100ms ， - 整机效率：≥94%，ECO模式下≥97% ； - UPS主机具备维护旁路开关，以确保在维护 UPS 过程中不会中断重要系统的电源； - UPS主机支持单相220V输入和三相380V输入两种输入方式； - UPS主机自带 LCD显示，可以通过LCD屏幕查询 UPS 状态和测量值，包括负载水平、电池电量、输入/输出电压和频率等明确信息； | 1 | 个 |
| 2 | UPS输出配电箱 | 详见图纸AP2 | 1 | 套 |
| 3 | 电气保护装置 | 1.硬件尺寸：≤465*295*50mm，金属外壳，供电：市电220V供电 ；市电输入：≥1路 100-240V 16A，市电输出：≥7路 100-240V 10AMAX；额定负载电流最大16A；工作温度范围：-5℃ - +50℃可正常工作；监测内容：电压、电流监测。 ▲2.接地电路应成一体或用铆钉、焊接等办法可靠地 连接在一起，接地端子与易接触及金属部件的连接应是低电阻连接，电阻≤0.05Ω；爬电距离：不同极性带电部件之间≥3.9mm，带电部件与易接触及绝缘材料部件表面之间及接地金属部件包括接地电路部件之间≥3.9mm；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件，加盖投标人单位公章，原件备查） 3.试样在温度为100℃±2℃的加热箱里存放1h，试验期间，试样不得出现影响今后使用的变化，密封胶不得流动到露出带电部位，试验后标志仍清晰可辨；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件，加盖投标人单位公章，原件备查） 4.用以将移动式电器附件的载流部件和接地电路部件保持在正常位置所必须的绝缘材料：试验温度为750℃时，插孔面板、插座底座无可见火焰，无持续辉光，绢纸不得起火，松木板不得烧焦。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人单位公章，原件备查） | 1 | 台 |
| 4 | UPS主机输入电缆 | ZA-RVV5*16mm2 | 5 | 米 |
| 5 | UPS主机至UPS输出配电箱 | ZA-RVV5*16mm2 | 8 | 米 |
| 6 | 机柜PDU输入电缆 | ZA-RVV3*6mm2 | 20 | 米 |
| 7 | PDU插座 | 32A输入，8位10A输出，带防雷功能 | 3 | 个 |
| 8 | 蓄电池 | 12V/38AH； | 40 | 节 |
| 9 | 电池柜 | 可放置40节12V/38AH电池 | 1 | 套 |
| 805 | 消监控数据中心空调系统 |  |  |  |
| 1 | 壁挂空调 | 1.5P | 1 | 套 |
| 2 | 物联模块 | 1.金属外壳，有着较强的防静电及抗干扰性；带UART/TTL/RS232/RS485或RJ45转485接口；网络协议HTTP/MOTT或TCP； ▲2.可外接网络物联模块：温度、湿度采集模块，空调智能控制红外模块，智能插座红外遥控器控制等网络物联模块；可实现日程定时任务管理、操作记录、警告信息、各类开关动作管理等功能。支持本地通过内置网管理、控制设备；并支持远程通过云端平台对电源输出开关控制、用电情况预警、用电环境预警等进行安全控制和管理。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件，加盖投标人单位公章，原件备查） | 1 | 台 |
| 3 | 铜管 | 配套 | 25 | 米 |
| 4 | 保温，控制线 | 配套 | 25 | 米 |
| 5 | 空调室外机支架 | 配套或定制 | 1 | 套 |
| 6 | 排水管 | 配套 | 1 | 套 |
| 806 | 消监控数据中心防雷系统 |  |  |  |
| 1 | 监测防护系统 | 1.开关量：≥4路，市电检测输入：≥1路，485输入：≥1路，无线传输模式（单选）：4G\NB-IOT，内置时钟、存储、看门狗模块，最大持续工作电压UC:380VAC，电压保护水平Up: ≤1.8kV，限制电压Ures(5kA): ≤1.3kV，标称放电电流In(8/20μs): ≥20kA，最大放电电流Imax(8/20μs) ≥:40kA； 2.设备采用≥7寸触摸屏显示，并能通过远程PC、手机查询。设备支持通过无线移动卡、NB-IOT物联卡、无线WIFI、有线网络等进行网络通信。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人单位公章，原件备查） ▲3.具有4大主功能：有232通讯接口，可将UPS检测、大气电场探测、雷电预警的探测等各反馈测试值进行采集显示的功能；有485通讯接口，可将接地电阻、雷电流值、温湿度、漏水、空调、市电等各种传感器反馈测试值进行采集显示的功能；能对烟感、红外、防雷器、声光报警器等开关量进行通断信号反馈显示功能；设备具有短信、微信、声光告警功能；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人单位公章，原件备查）。 4.查询：手机微信查询、GIS地图在线综合管理展示。维护方式：硬件二维码标签扫描连接服务系统。监测、告警内容：防雷功能、断路器市电通断电、雷击防护预警等情况和告警,告警模式（实配）：微信、短信、声光； 5.可扩展监测设备：红外、漏水、烟感、接地电阻、雷电流值计数等监测。 | 1 | 台 |
| 2 | 等电位联结带 | 30mm*3mm | 32 | 米 |
| 3 | 接地母排 | 400mm*100mm*4mm | 1 | 块 |
| 4 | 接地母线 | BVR70㎡ | 40 | 米 |
| 5 | 设备接地线 | BVR16mm2 | 30 | 米 |
| 6 | 接地线 | 1.BVR6mm2 2.静电地板等金属构件接地 | 53 | 米 |
| 807 | 消监控数据中心综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 42U标准机柜 | 600*1000*2000mm | 2 | 台 |
| 2 | 理线架 | 1U 24口48档、19"标准机柜用理线器 | 5 | 个 |
| 3 | ODF光纤配线架（72口） | 1.接口类型：SC/FC/LC/ST(可选） 2.规格：72口 | 1 | 个 |
| 4 | 86信息盒 | 2X网络模块信息盒 | 4 | 个 |
| 5 | 网络桥架 | CT200*100 | 8 | 米 |
| 6 | 配管 | SC20 | 35 | 米 |
| 808 | 消监控数据中心其他工程 |  |  |  |
| 1 | 原有电视墙拆除 | 显示器和钢结构拆除 | 18 | ㎡ |
| 2 | 监控中心模拟系统设备拆除 | 拆除DVR模拟录像机 | 24 | 台 |
| 3 | 监控中心网络割接 | 旧网络割接至监控中心新机柜 | 1 | 项 |
| 4 | 操作台 | 3联操作台，含3把转椅 | 1 | 套 |
| 注： （1）供应商的响应报价包含本次项目安装施工过程中实际所需全部辅材及安装服务费用。 |  |  |  |  |

三、商务条件（★以下内容均为不允许负偏离的实质性要求）

包：1

1、交付地点：采购人指定地点。

2、交付时间：合同签订之日起，80个日历日内完成所有货物的进场、安装及调试，并通过采购人验收。

3、交付条件：经采购人验收合格。

4、支付方式：

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 合同签订后，5个工作日内采购人向中标人支付合同金额的30%预付款。 |
| 2 | 40 | 所有摄像机、机柜融合控制装置、双主控核心交换机、平台服务器、网络视频存储服务器、企业级硬盘、55寸液晶拼接单元、信息发布安全装置、智能安防物联专用配电箱、电气保护装置、物联模块、监测防护系统物流至现场，并经采购人相关负责人清点后，5个工作日内采购人向中标人支付合同金额的40%。 由于项目工期紧张，若中标人无法在收到预付款10日内将以上产品全部物流至采购人指定地点让采购人清点，项目将重新招标，中标人须退还预付款。 |
| 3 | 20 | 项目初验合格后，5个工作日内采购人向中标人支付合同金额的20%。 |
| 4 | 7 | 项目终验合格后，5个工作日内采购人向中标人支付合同金额的7%。 |
| 5 | 3 | 剩余金额3%于2年质保期结束后未发现重大质量问题，5个工作日内支付余款。 |

5、履约保证金：该项目履约保证金为合同金额的2.5%。

说明：收取履约保证金的，中标人应在合同生效后，向采购人提交履约保证金；全部设备及材料安装完成后5个工作日内采购人原额无息退还本项目履约保证金。双方并在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还（没收）的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6、验收

（1）货物验收标准货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、响应文件等有关部分内容进行验收。成交供应商交付的所有货物质量应符合国家相关部门规定的标准，如发现质量问题，按有关规定执行。产品质量达到设计要求，各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验，以确保使用安全有效。

（2）验收程序和方法

成交供应商在产品出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，结果必须符合验收标准的要求。货物配送到采购人指定地点后，要求成交供应商对所有货物的进行自检，检验结果必须符合招标文件技术服务要求以及合同中相关条款，如有必要应向采购人提供自检记录。

成交供应商自检后，成交供应商与采购人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。若发现货物未符合招标文件及合同相关条款要求，成交供应商需立即进行整改；对进货开箱时发现的破损、近效期品种、其他不合格包装品种，成交供应商需及时予以更换。若成交供应商未对不符合招标文件及合同相关条款要求的货物进行整改，或是对符合上述须更换货物情形之一的而未及时予以更换，或者通过检测（或在实际使用中）证明成交供应商提供的货物确实存在质量的，采购人有权拒绝接受，并要求中标人支付相应的赔偿，造成严重后果的可要求解除合同。

7、保修期及售后服务

（1）技术参数中有另行要求的除外，该项目质保期从验收合格交付使用之日起算，原则上该项目中的所有设备、标的质保期为2年（相关设备厂家若有更长质量保修期限规定的从其规定）；与国家权威部门质量保修期限规定有冲突的，从其规定。

（2）质保期内，非因操作不当造成产品故障由中标人负责包修、包换。中标人在保修期内须提供上门维修服务，并进行终身维护。如保修期内同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标人无条件换货。保修期满前1个月内中标人应负责对产品进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证产品正常运行。

（3）该费用并入供应商投标报价内，采购人后续不再针对上述情况支付额外费用。如有因维修不到位而给采购人造成的损失，采购人有权要求供应商赔偿。

（4）中标人应结合货物安装、调试、试运行、最终验收等各阶段，对采购人的技术人员就有关货物安装、维护、操作使用等方面进行技术培训，直到受训人员能基本掌握货物的配置、使用及简单维护，且能熟练独立操作。

（5）中标人可视自身能力，在投标文件中提供更优、更合理的质保、维修、售后服务承诺。

四、其他事项（★以下内容均为不允许负偏离的实质性要求）

1、供应商向采购人提供标的所需特殊专用的工具、备件、清单、中文说明书、运输装卸、服务、培训及验收等费用并入报价内。

2、本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为中标人违约。若供应商对本招标文件有效响应，但中标后若发现其实际情况或其在履约过程中存在与其投标响应内容不符之处，视为提供虚假材料，中标无效；合同签署后发现，视为中标人违约，采购人有权取消采购合同，如采购人因此而遭致损失的，还应赔偿该损失。如因中标人缘故对采购人造成损失的，中标人还需支付相应的赔偿。

3、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，供应商按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。若招标文件未明确且无法律、法规和规章强制性规定的，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

第六章  采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律规章。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定及投标文件有效响应填列相应内容。招标文件已有明确规定实质性要求的，双方不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。本章节所附的合同主要条款及格式为参考文本，若文本中的内容与招标文件第五章规定、投标文件有效响应以及有关法律、法规和规章强制性规定有所冲突，按照招标文件第五章规定、投标文件有效响应以及有关法律、法规和规章强制性规定执行。

3、如果因为项目实际特点不能适用，则可由甲乙双方在合同签订阶段可通过友好协商进行约定。国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本，但不得修改招标中既定的实质性条款。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据项目编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，送（填写需要备案的招标代理机构的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                        乙方：

住所：                        住所：

单位负责人：                     单位负责人：

委托代理人：                     委托代理人：

联系方法：                      联系方法：

开户银行：                      开户银行：

账号：                        账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

- 第七章  投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作投标文件。

封面格式

采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

一、投标函

致：          （采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（项目编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8我方承诺投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.9除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位授权书（若有）

致：       （采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：       （采购人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：       （采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供经审计的该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：   （采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

4、根据《福建省财政厅关于运用政府采购政策促进中小企业发展的通知》文件精神，因疫情影响享受缓缴或免缴社保、税款的企业，无法提供相关社保、税收缴纳证明材料的，提供有关情况说明视同社保、税收缴纳证明材料提交完整。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：       （采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

4、根据《福建省财政厅关于运用政府采购政策促进中小企业发展的通知》文件精神，因疫情影响享受缓缴或免缴社保、税款的企业，无法提供相关社保、税收缴纳证明材料的，提供有关情况说明视同社保、税收缴纳证明材料提交完整。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

致：       （采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件“供应商的资格”中资格条件如果没有特别规定，则由供应商在投标文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商单位公章。

2、招标文件要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料”的，供应商须另列提供”。

如：（1）我方具备履行合同所必需的设备：投标供应商提供办公场所的场地证明材料附后：

（2）我方具备履行合同所必需的专业技术能力：提供负责本项目的主要人员的名单、联系方式及相关学历证书或职称证书如下：

| 人员 | 联系方式 | 学历证书/职称证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 附后 |  |
| ... | ... | ... | ... |

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：       （采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。资格审查小组有权通过国家企业信用信息公式系统及其他政府门户网站进行核实。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询提示

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

- 投标人在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

- 投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的或者投标人未提供的，以资格审查小组的查询结果为准。

- 经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

- 投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

二-9中小企业声明函

（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                                日期：

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

附：

残疾人福利性单位声明函

（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、序号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、序号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、序号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、序号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

附：

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二-10联合体协议（若有）

致：           （采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（  全称 ）的合同金额占合同总额的＿%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的＿%；

……。

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-11分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：                   （即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包

合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　%

三、其他条款

分包合同标的

交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签订日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：          （采购人或采购代理机构）

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件（若非转账方式，提供对应证明文件）。2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

致：宁德市有信产权交易服务有限公司

我方在贵方组织的                     项目公开招标活动中（项目编号          ），提交了             元人民币的投标保证金。我公司汇出投标保证金的账户信息如下：

1. 开户名：

2. 开户行：

3. 账号：

4.转账凭证:

封面格式

采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价： 。 大写金额： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价： 。 大写金额： 。 |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的采购包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“采购包”应与《投标分项报价表》中列示的“采购包”保持一致，即：若本表中列示的“采购包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 序号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投采购包的分项报价，其中：“采购包”、“序号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“序号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“采购包”还应与《开标一览表》中列示的“采购包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“采购包”为“1”时，本表中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一采购包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部序号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应采购包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 序号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.采购包投标总价（报价总金额）： ； c.“采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其序号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、序号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、序号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、序号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、序号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

项目编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 序号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.采购包投标总价（报价总金额）： ； c.“采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其序号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 序号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“序号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“序号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 序号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。否则评标委员可能会将按照不利于投标人的内容进行认定。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的（不符合的），填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 序号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与招标文件“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值，否则评标委员可能会将按照不利于投标人的内容进行认定。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的（不符合的），填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

# 采购文件相关附件